BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 910-3 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh・điểm kiểm dụng cụ đo Máy đo gia áp hàn điểm thứ 2

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ) đối với máy đo gia áp hàn điểm thứ 2 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần và trước khi sử dụng.

B. Mỗi một tháng và mỗi lần sử dụng.

C. 3 tháng một lần và khi xác nhận là cần thiết.

D. 6 tháng một lần và sau khi bảo dưỡng.

Câu 002: Quy cách phán định về độ chính xác (phạm vi đo và sai số) đối với mã số thiết bị CE03-033M-AA-TA (dùng cho φ8.8) là gì?

A. 0～100N (0～10kgf), ±1% of F.S. ±1 digit

B. 0～200N (0～20kgf), ±2% of F.S. ±1 digit

C. 0～400N (0～40kgf), ±1% of F.S. ±1 digit

D. 0～500N (0～50kgf), ±0.5% of F.S. ±1 digit

Câu 003: ◎ Trong quá trình điểm kiểm, nếu phát hiện có dị thường xảy ra thì nhân viên phụ trách cần phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa ngay tại chỗ.

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng để đảm bảo tiến độ sản xuất.

C. Kí lục kết quả đó và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ môn sở hữu, đồng thời đăng kí tái hiệu chỉnh nếu cần thiết.

D. Chỉ ghi chép vào sổ tay cá nhân mà không cần báo cáo cho cấp trên.