BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 910-4 b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy kiểm tra chì hàn AMADA MIYACHI MM-370B, MM-370C, MM-400B

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với máy kiểm tra chì hàn được quy định như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra 1 lần duy nhất trước khi đưa máy vào sử dụng lần đầu tiên.

B. Kiểm tra mỗi tuần 1 lần vào đầu tuần làm việc.

C. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

D. Chỉ kiểm tra khi thiết bị xảy ra sự cố hư hỏng.

Câu 002: Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng thiết bị đo, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào theo đúng hướng dẫn?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa linh kiện bên trong để kịp tiến độ sản xuất.

B. Ghi chép lại kết quả bất thường và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh nếu cần thiết.

C. Bỏ qua lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến hết ca làm việc.

D. Tự đổi thiết bị đo của dây chuyền khác mà không cần báo cáo.

Câu 003: ◎ Về nguyên tắc, việc hiệu chỉnh các thiết bị đo (như máy kiểm tra chì hàn) phải được thực hiện bởi ai theo quy định tại bảng tiêu chuẩn?

A. Nhân viên trực tiếp đứng máy sản xuất tại dây chuyền.

B. Nhóm trưởng hoặc kỹ thuật viên phụ trách bảo dưỡng của bộ phận sản xuất.

C. Phải ủy thác việc hiệu chỉnh cho nhà cung cấp chế tạo hoặc đại lý (hoặc nhà cung cấp hiệu chỉnh ủy thác).

D. Nhân viên quản lý chất lượng (QA) tự tiến hành hiệu chỉnh lại độ chính xác.