BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần CE03-031M-AA/ CL06-003M-AA/CL11-001H-AA: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo Đồng hồ quản lý tải trọng thiết bị phụ trợ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kiểm tra dụng cụ đo, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra ngoại quan và lượng pin khô) đối với đồng hồ quản lý tải trọng thiết bị phụ trợ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 24 tháng

Câu 002: Đối với mã số thiết bị CL11-001H-AA, hạng mục tính lặp lại (độ chính xác đối với dung lượng định mức) được quy định là bao nhiêu?

A. 0.1%

B. 0.5%

C. 0.2%

D. 1.0%

Câu 003: ◎ Theo phần ghi chú điểm kiểm dụng cụ đo (Trang 6), khi trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng quy định về việc ghi chép được thực hiện ra sao?

A. Tuyệt đối không được ghi chép lại trong mọi trường hợp nếu không có bất thường.

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Phải ghi chép lại chi tiết từng giờ làm việc trong ngày vào sổ quản lý.

D. Chỉ cần báo cáo miệng cho người quản lý mà không cần ghi vào sổ.