BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 912-4 a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Đồng hồ quản lý tải trọng dùng để điểm kiểm máy dập

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ) đối với đồng hồ quản lý tải trọng dùng để điểm kiểm máy dập được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần, mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. 6 tháng 1 lần

Câu 002: ◎ Trong quá trình điểm kiểm hoặc sử dụng, nếu phát hiện có dị thường, nhân viên phụ trách cần thực hiện hành động nào sau đây là ĐÚNG theo quy định?

A. Tự ý tháo dời thiết bị để sửa chữa mạch điện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn 5%

C. Ghi chép lại kết quả và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu

D. Vứt bỏ thiết bị và mua mới ngay lập tức

Câu 003: Khi kiểm tra lượng pin khô còn lại trên bộ hiển thị (ngoại trừ khi sử dụng bộ đổi nguồn AC), yêu cầu mức pin còn lại phải đạt từ mức nào trở lên?

A. Mức 1 trở lên

B. Mức 2 trở lên

C. Mức 3 trở lên

D. Mức 4 trở lên