BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 913-1 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan hàng ngày, nếu phát hiện thấy điểm bất thường (ví dụ hư hỏng, dính dị vật có hại), nhân viên thao tác cần phải xử lý như thế nào theo đúng hướng dẫn?

A. Tự ý tháo máy ra sửa chữa bằng các dụng cụ cơ khí sẵn có tại chuyền

B. Tiếp tục sử dụng nếu lỗi nhỏ và ghi chép lại vào cuối tháng

C. Ghi chép lại trong kết quả kiểm tra rồi xử lí theo chỉ thị của quản lí

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu trong vòng một tháng không phát sinh thêm lỗi nào khác

Câu 002: Trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh dòng điện đầu vào (bước 2), khi mở kappa máy kiểm tra dòng điện hình sóng ra, cần xoay biến trở nào để điều chỉnh màn hình về 「0.000A」?

A. VR1

B. VR2

C. VR3

D. Nút xoay AMPTD

Câu 003: Theo mục II 【Điểm kiểm】, tần suất thực hiện điểm kiểm đối với hạng mục ngoại quan (xác nhận có sai sót có hại nào như dính dị vật hay hư hỏng không) là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt