BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S01-3a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ, máy chuẩn (FLUKE 5080A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Cơ quan thực thi hiệu chỉnh nào dưới đây được xác định là 'Công ty chuyên môn hiệu chỉnh trong nước (SQS:TQMC)' theo bảng phân định?

A. MMK

B. TWM

C. TKM

D. VNM

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kì hiệu chỉnh định kì đối với máy chuẩn 5080A là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 003: ◎ Theo điều kiện môi trường quy định khi thực hiện hiệu chỉnh máy 5080A, nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối phải tuân thủ giới hạn nào sau đây?

A. Nhiệt độ 15 ~ 35°C, Độ ẩm tương đối từ 70% trở xuống

B. Nhiệt độ 20 ~ 30°C, Độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống

C. Nhiệt độ 15 ~ 35°C, Độ ẩm tương đối từ 85% trở xuống

D. Nhiệt độ 25 ± 5°C, Độ ẩm tương đối từ 75% trở xuống