BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S02-1 f: Liên quan tài liệu: ĐIỆN TRỞ TIÊU CHUẨN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Điều kiện môi trường về nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn khi tiến hành hiệu chỉnh dụng cụ Điện trở tiêu chuẩn là gì?

A. Nhiệt độ 20±3℃, Độ ẩm tương đối 30～60%

B. Nhiệt độ 23±3℃, Độ ẩm tương đối dưới 40～75%

C. Nhiệt độ 25±2℃, Độ ẩm tương đối dưới 50～80%

D. Nhiệt độ 23±5℃, Độ ẩm tương đối dưới 50～70%

Câu 002: ◎ Đối với thiết bị Điện trở tiêu chuẩn 2792A (YOKOGAWA), mức độ chính xác ứng với dải đo từ 1Ω～10kΩ là bao nhiêu?

A. ±0.005%

B. ±0.01%

C. ±0.0005%

D. ±0.003%

Câu 003: Theo tài liệu kỹ thuật của dụng cụ Điện trở tiêu chuẩn (S02-1 f), chu kì hiệu chỉnh được quy định là bao lâu?

A. 01 năm

B. 03 năm

C. 05 năm

D. 02 năm