BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S03-1 g: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ TIÊU CHUẨN - Dụng cụ hiệu chỉnh máy chấn động

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ, chu kì hiệu chỉnh định kỳ đối với dụng cụ hiệu chỉnh máy chấn động (ví dụ B&K 4294) là bao nhiêu tháng?

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 24 tháng

D. 36 tháng

Câu 002: Khi tiến hành đo đạc hiệu chỉnh trong phòng thí nghiệm, điều kiện môi trường về nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối tiêu chuẩn được quy định là bao nhiêu?

A. Nhiệt độ 20±5℃, Độ ẩm tương đối 30～70%

B. Nhiệt độ 25±2℃, Độ ẩm tương đối 50～90%

C. Nhiệt độ 23±5℃, Độ ẩm tương đối 45～85%

D. Nhiệt độ 20±2℃, Độ ẩm tương đối 50±10%

Câu 003: ◎ Theo mục Hiệu chỉnh của tiêu chuẩn, khi sử dụng các thiết bị B&K 4294 để hiệu chỉnh máy chấn động (025-XX, 902-1, 097-1 ...), việc quản lý các thiết bị này phải được tuân thủ như thế nào?

A. Quản lý như dụng cụ thông thường dùng trong xưởng sản xuất

B. Quản lý như là dụng cụ tiêu chuẩn hiệu chỉnh ở bản tiêu chuẩn này do tỷ lệ biến động có sự thay đổi theo thời gian nên là hạng mục hiệu chỉnh bắt buộc

C. Chỉ cần kiểm tra ngoại quan trước khi sử dụng mà không cần quản lý theo dụng cụ tiêu chuẩn

D. Tự động gia hạn thời gian hiệu chỉnh nếu máy chạy ổn định