BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S06-1 g: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH MÁY CHUẨN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Điều kiện môi trường (Nhiệt độ xung quanh và Độ ẩm tương đối) quy định trong tiêu chuẩn hiệu chỉnh là gì?

A. Nhiệt độ 20±5°C, Độ ẩm 30~70%

B. Nhiệt độ 25±5°C, Độ ẩm 40~80%

C. Nhiệt độ 23±5°C, Độ ẩm 45~85%

D. Nhiệt độ 25±3°C, Độ ẩm 50~90%

Câu 002: ◎ Theo bản lịch sử ban hành và cải chính (Trang 5), vào ngày 03/03/2009 (lần cải chính 'f'), thay đổi quan trọng nào đã được thực hiện đối với chu kỳ hiệu chỉnh của thiết bị?

A. Thay đổi từ 1 năm thành 2 năm

B. Thay đổi từ 2 năm thành 1 năm

C. Thay đổi từ 6 tháng thành 1 năm

D. Giữ nguyên chu kỳ và chỉ bổ sung chi nhánh kinh doanh

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Scope calibrator là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 6 tháng

D. 3 năm