BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S 08 -1h: Liên quan tài liệu: Thước đo bằng thủy tinh (thước tiêu chuẩn)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Đối với khuôn số 1. EDW 20400 (Nikon) dùng cho kính hiển vi công cụ đo đạc và máy phóng ảnh, độ chính xác của thước đo 300 mm là bao nhiêu?

A. ± { 2 + (2 x L / 1000) } µm

B. ± { 3 + (7 x L / 1000) } µm

C. ± { 6 + (L / 50) } µm

D. ± { 15 + (15 x L / 1000) } µm

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Thước đo bằng thủy tinh (thước tiêu chuẩn) là bao lâu?

A. 1 Năm

B. 3 Năm

C. 5 Năm

D. 6 Tháng

Câu 003: Ngày ban hành đầu tiên của tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh Thước đo bằng thủy tinh (S 08 -1h) là khi nào?

A. 25.03.1996

B. 30.03.1998

C. 07.09.1998

D. 14.06.2012