BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S09 - 1 f: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ tiêu chuẩn QUẢ CÂN TIÊU CHUẨN CẤP 1

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành đánh giá và phán định quả cân tiêu chuẩn cấp 1, tiêu chí nào được phép sử dụng trong phán định?

A. Chỉ sử dụng dung sai, độ không chính xác nới rộng không được sử dụng trong phán định

B. Chỉ sử dụng độ không chính xác nới rộng

C. Sử dụng đồng thời cả dung sai và độ không chính xác nới rộng

D. Sử dụng tiêu chuẩn JIS-B-7609 thay cho dung sai

Câu 002: ◎ Theo quy định về độ chính xác của quả cân tiêu chuẩn cấp 1, mức dung sai (Dung sai) đối với lượng biểu thị 10kg là bao nhiêu?

A. ±300mg

B. ±150mg

C. ±75mg

D. ±30mg

Câu 003: Theo tài liệu kỹ thuật S09 - 1 f, chu kỳ hiệu chỉnh đối với quả cân tiêu chuẩn cấp 1 là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm