BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S09-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với quả cân tiêu chuẩn (N) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 002: Cơ quan thực thi hiệu chỉnh đối với cứ điểm MMK là cơ quan nào theo bảng quy định?

A. Nhà cung cấp hiệu chỉnh

B. Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp

C. Trung tâm đo lường quốc gia Hoa Nam (SCM)

D. Đại liên (cơ quan tiêu chuẩn)

Câu 003: ◎ Theo phần chú thích trong bảng độ chính xác, các giá trị Newton (N) được thiết định tương ứng với các giá trị g trong ngoặc đơn thuộc cấp nào của JIS-B-7609?

A. Cấp F1

B. Cấp F2

C. Cấp M1

D. Cấp M2