BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S11 – 1c: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Dụng cụ đo độ ẩm –khô – thông thoáng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Cơ quan thực thi hiệu chỉnh đối với cứ điểm MMK theo tài liệu là gì?

A. Nhà sản xuất hiệu chỉnh

B. Trung tâm đo lường quốc gia Hoa Nam (SCM)

C. Không liên quan

D. Cơ quan tiêu chuẩn đo lường quốc gia

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với 'Dụng cụ đo độ ẩm – khô – thông thoáng' (Dụng cụ trắc định S11 – 1c) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: ◎ Theo bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh (Trang 1), độ chính xác quy định đối với nhiệt độ của dụng cụ là bao nhiêu?

A. Nhiệt độ ± 0.1 °C

B. Nhiệt độ ± 0.2 °C

C. Nhiệt độ ± 0.5 °C

D. Nhiệt độ ± 1.0 °C