BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S12-1 i: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - ĐỒNG HỒ ĐO DẠNG VẠCH TESTER

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục [HIỆU CHỈNH] của tiêu chuẩn hiệu chỉnh S12-1 i, khi thực hiện đo kiểm tra hoặc hiệu chỉnh các thiết bị như Kiểu Micro meter head (UDT-2, UDT-280) hay Máy kiểm tra tự động đồng hồ đo (UDT-270), điều kiện bắt buộc về kỹ thuật hiệu chỉnh là gì?

A. Nhất thiết phải hiệu chỉnh hạng mục độ chính xác đưa ra và sai số quay lại khi quay lại.

B. Chỉ cần kiểm tra bằng mắt thường mà không cần đo sai số quay lại.

C. Có thể bỏ qua việc kiểm tra độ phẳng mặt đo nếu dụng cụ còn mới.

D. Chỉ tiến hành hiệu chỉnh theo phương thức tự động hoàn toàn, cấm dùng sổ tay.

Câu 002: Theo bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ S12-1 i, chu kỳ hiệu chỉnh đối với 'Đồng hồ đo dạng vạch Tester' (UDT-270-10) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: Đối với Micro meter dạng điện (Sylvac 80) trong bảng tiêu chuẩn độ chính xác ở trang 1, phạm vi đo từ 10 - 25 mm có trị quy cách (µm) là bao nhiêu?

A. ±1.2 µm

B. ±1.5 µm

C. ±3.0 µm

D. 0.3 µm trở xuống