BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S13-1s: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Thiết bị đo đa năng kỹ thuật số

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Cơ quan thực thi hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn phải tuân thủ theo quy định nào dưới đây?

A. Là cơ quan được xác lập theo tiêu chuẩn quốc gia và tuân thủ A16-1

B. Bất kỳ phòng thí nghiệm nội bộ nào của công ty

C. Cơ quan kiểm định tư nhân không cần chứng nhận quốc gia

D. Do trưởng bộ phận BHCL tự chỉ định không cần theo tiêu chuẩn

Câu 002: Điều kiện môi trường xung quanh được quy định khi tiến hành hiệu chỉnh thiết bị là gì?

A. Nhiệt độ 20±5℃, Độ ẩm tương đối 30～70%

B. Nhiệt độ 25±5℃, Độ ẩm tương đối 50～90%

C. Nhiệt độ 23±5℃, Độ ẩm tương đối 45～85%

D. Nhiệt độ phòng ổn định 25℃, Độ ẩm dưới 60%

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh thiết bị đo đa năng kỹ thuật số (S13-1s), chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ cho thiết bị là bao nhiêu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm