BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S 14 -1 g: Liên quan tài liệu: Đồng hồ lò xo đo độ cứng (Khuôn Shore-D, loại D)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Nhiệt độ tiêu chuẩn quy định dùng để hiệu chỉnh dụng cụ đồng hồ lò xo đo độ cứng (Khuôn Shore-D, loại D) là bao nhiêu?

A. 20 ± 2ºC

B. 23 ± 2ºC

C. 25 ± 2ºC

D. 25 ± 5ºC

Câu 002: ◎ Theo tiêu chuẩn quy cách phán định mới nhất (được cập nhật tại mục g ngày 24.12.2020), tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho HD-104N và HD-1120 là gì?

A. JIS K 7215

B. JIS K 6253

C. JIS Z 2246

D. JIS K 6251

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh đối với đồng hồ lò xo đo độ cứng (Khuôn Shore-D, loại D) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm