BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S16 - 1 f: Liên quan tài liệu: Điện trở tải trọng dùng UL 1270

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh Điện trở tải trọng dùng UL 1270, điều kiện môi trường về nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối khi hiệu chỉnh là gì?

A. Nhiệt độ 20 ± 5ºC, độ ẩm tương đối 40 ~ 75%

B. Nhiệt độ 23 ± 5ºC, độ ẩm tương đối 30 ~ 85%

C. Nhiệt độ 25 ± 2ºC, độ ẩm tương đối 50 ~ 80%

D. Nhiệt độ 23 ± 2ºC, độ ẩm tương đối 40 ~ 85%

Câu 002: Căn cứ vào bảng thông số kỹ thuật, giá trị trị công bố (kΩ) nào sau đây đi kèm với sai số là +1%, -0%?

A. 159 kΩ

B. 210 kΩ

C. 120 kΩ

D. 279 kΩ

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh Điện trở tải trọng dùng UL 1270, chu kỳ hiệu chỉnh của dụng cụ này được quy định là bao nhiêu năm?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm