BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S 18 - 1 d: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ tiêu chuẩn (Đúng thí nghiệm độ cứng Vickers hoặc Knoop)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Nhiệt độ xung quanh theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra của dụng cụ đo độ cứng này là bao nhiêu?

A. 20 ± 5 °C

B. 23 ± 5 °C

C. 25 ± 2 °C

D. 20 ± 2 °C

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ trắc định S 18 - 1 d là bao nhiêu lâu?

A. 1 năm

B. 3 năm

C. 5 năm

D. 6 tháng

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý trên bảng tiêu chuẩn độ chính xác, khi đối với giá trị ký hiệu độ cứng là HK thì khi đọc đổi HV ghi dưới thành đơn vị nào (theo JISB 7734-1997)?

A. Đơn vị KG/cm2

B. HK (theo JISB 7734-1997)

C. HV (theo JISB 7734-1997)

D. Không cần quy đổi