BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S19-1 d: Liên quan tài liệu: Thước đo ngẫu lực

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Điều kiện nhiệt độ xung quanh quy định khi tiến hành hiệu chỉnh thước đo ngẫu lực là bao nhiêu?

A. 15 ± 5 °C

B. 20 ± 15 °C

C. 25 ± 10 °C

D. 23 ± 2 °C

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với 'Thước đo ngẫu lực' là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 003: ◎ Trị số kiểm tra độ chính xác quy định đối với các loại Số khuôn (từ 45 ATG đến 15 BTG) và loại 2.2 - OT (Số chế tạo Tohnnichi) là bao nhiêu?

A. ± 1 %

B. ± 2 %

C. ± 3 %

D. ± 5 %