BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S20-1 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm Cờ lê ngẫu lực

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu S20-1 e, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ Cờ lê ngẫu lực là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 002: ◎ Nhiệt độ xung quanh tiêu chuẩn được quy định trong quá trình hiệu chỉnh cờ lê ngẫu lực là bao nhiêu?

A. 20±5℃

B. 20±15℃

C. 25±5℃

D. 25±10℃

Câu 003: Quy cách phán định đối với cờ lê ngẫu lực từ lần hiệu chỉnh thứ hai trở đi là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%