BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S21-1e: Liên quan tài liệu: TUA VIT NGẪU LỰC ( TORQUE DRIVE )

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Độ chính xác quy định đối với thể thức dòng MTD của nhà chế tạo TOHNICHI (MTD1MN, MTD2MN, MTD5MN, MTD10MN) là bao nhiêu?

A. TRỊ KIỂM TRA ± 1%

B. TRỊ KIỂM TRA ± 2%

C. TRỊ KIỂM TRA ± 3%

D. TRỊ KIỂM TRA ± 5%

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kì hiệu chỉnh đối với Tua vít ngẫu lực (Torque drive) là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 003: Cơ quan nào thực hiện việc hiệu chỉnh đối với địa điểm MMK?

A. Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp

B. Nhà sản xuất hiệu chỉnh

C. Sở công nghiệp chính phủ Hương Cảng

D. Trung tâm đo lường quốc gia Hoa Nam (SCM)