BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S22-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm Cờ lê ngẫu lực

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của cờ lê ngẫu lực, chu kỳ hiệu chỉnh được quy định là bao nhiêu năm?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 002: Khi sử dụng các giá trị được ghi trong bảng kết quả dưới đơn vị (N) nhưng cần đổi sang đơn vị (kgf), công thức quy đổi chính xác được quy định trong tài liệu là gì?

A. 1 kgf = 9.80665 N

B. 1 kgf = 9.81 N

C. 1 kgf = 10 N

D. 1 kgf = 9.8 N

Câu 003: ◎ Trong quá trình sử dụng và hiệu chỉnh cờ lê ngẫu lực, khi xảy ra tình trạng quá tải vượt quá mức nào thì bắt buộc phải tiến hành hiệu chỉnh lại?

A. Quá tải vượt quá 10%

B. Quá tải vượt quá 15%

C. Quá tải vượt quá 20%

D. Quá tải vượt quá 25%