BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S22-2a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Lực kết dạng lò xo hình cầu

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong các cơ quan thực thi hiệu chỉnh được liệt kê trong tài liệu, cứ điểm VDM (cơ quan thực thi ②) thực hiện theo hình thức nào?

A. Hiệu chỉnh nhà sản xuất

B. Hiệu chỉnh nhà cung cấp

C. Không tương thích

D. Cả nhà sản xuất và nhà cung cấp

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ trắc định S22-2a, chu kỳ hiệu chỉnh của lực kế dạng lò xo hình cầu (Cơ sở chế tạo máy thí nghiệm Sengawa) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: ◎ Theo mục lưu ý khi tiến hành hiệu chỉnh dụng cụ trắc định, trường hợp sử dụng bảng thành tích được ghi chép tại đơn vị N bằng đơn vị kgf thì phải tính toán theo công thức quy đổi nào?

A. 1kgf = 9.81N

B. 1kgf = 9.80665N

C. 1kgf = 9.8N

D. 1kgf = 10N