BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S23 - 1 b: Liên quan tài liệu: Dụng cụ song song quang học

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Đối với khuôn OP - 25 (MITUYOYO) bao gồm các kích thước 12.00, 12.12, 12.25, 12.37, độ chính xác về độ song song và độ phẳng yêu cầu là bao nhiêu?

A. Độ song song 0.1 µm, Độ phẳng 0.2 µm

B. Độ song song 0.2 µm, Độ phẳng 0.1 µm

C. Độ song song 0.5 µm, Độ phẳng 0.2 µm

D. Độ song song 0.1 µm, Độ phẳng 0.1 µm

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh của dụng cụ song song quang học là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: Nhiệt độ tiêu chuẩn quy định khi kiểm tra dụng cụ song song quang học là bao nhiêu?

A. 25 ± 1°C

B. 20 ± 2°C

C. 20 ± 1°C

D. 23 ± 2°C