BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S25-1 e: Liên quan tài liệu: DỤNG CỤ HIỆU CHỈNH KHUẾCH ĐẠI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ đo đạc S25-1 e, chu kỳ hiệu chỉnh của dụng cụ hiệu chỉnh khuếch đại là bao lâu?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 05 năm

Câu 002: ◎ Nhiệt độ tiêu chuẩn quy định để tiến hành hiệu chỉnh dụng cụ đo đạc này là bao nhiêu?

A. 15 ± 1ºC

B. 20 ± 1ºC

C. 23 ± 2ºC

D. 25 ± 1ºC

Câu 003: Trong các hạng mục kiểm tra độ chính xác của dụng cụ hiệu chỉnh khuếch đại, qui cách đối với 'Độ phẳng bề mặt' là bao nhiêu?

A. Trong phạm vi 1.5 µm

B. Trong phạm vi 3.0 µm

C. ± 0.1 µm

D. ± 1.0 µm