BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S26-1 f: Liên quan tài liệu: QUẢ CẦU CHUẨN (MASTER BALL)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo tài liệu kỹ thuật, thông số độ chính xác về độ tròn của quả cầu chuẩn (Master Ball) được quy định như thế nào?

A. 0.01 µm Max

B. 0.03 µm Max

C. 0.05 µm Max

D. 0.10 µm Max

Câu 002: Nhiệt độ tiêu chuẩn được quy định dùng để hiệu chỉnh Quả cầu chuẩn là bao nhiêu?

A. 18 ± 1°C

B. 20 ± 1°C

C. 23 ± 2°C

D. 25 ± 1°C

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kì hiệu chỉnh định kì đối với Quả cầu chuẩn (Master Ball) là bao nhiêu năm?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 05 năm