BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S26-2d: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn dụng cụ trắc định S26-2d

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ trắc định Masterball (như S26-2d) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 002: Khi tiến hành hiệu chỉnh dụng cụ trắc định Masterball, nhiệt độ tiêu chuẩn yêu cầu trong phòng kiểm tra là bao nhiêu?

A. 20℃ ± 1℃

B. 23℃ ± 2℃

C. 25℃ ± 1℃

D. 20℃ ± 2℃

Câu 003: ◎ Đối với số khuôn E-MC-S34A (Seimitsu Tokyo), thông số kỹ thuật chính xác nào sau đây về độ tròn của cầu tròn là chính xác và đúng với tiêu chuẩn quy định?

A. Độ tròn từ 0.05μm trở xuống

B. Độ tròn từ 0.1μm trở xuống

C. Độ tròn từ 0.13μm trở xuống

D. Độ tròn từ 0.5μm trở xuống