BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S28-1 e: Liên quan tài liệu: MIẾNG CHUẨN ĐỘ DÀY LỚP MẠ TIA X

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu S28-1, phạm vi qui cách so sánh thành phần đối với Sn-Pb và Ni-P được quy định như thế nào?

A. Sn-Pb ±5Wt%, Ni-P ±1Wt%

B. Sn-Pb ±10Wt%, Ni-P ±3Wt%

C. Sn-Pb ±15Wt%, Ni-P ±5Wt%

D. Sn-Pb ±20Wt%, Ni-P ±10Wt%

Câu 002: Theo tài liệu chuẩn S28-1, chu kì hiệu chỉnh đối với 'MIẾNG CHUẨN ĐỘ DÀY LỚP MẠ TIA X' là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: ◎ Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dụng cụ chuẩn S28-1, phạm vi qui cách độ dày và độ chính xác nào sau đây là ĐÚNG cho trường hợp trên 1μm và dưới 5μm?

A. ≦1μm ±30%

B. trên 1μm, và dưới 5μm ±25%

C. ≧5μm ±20%

D. Tất cả các mức trên đều sai