BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S30-1 f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - DỤNG CỤ DÒ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ S30-1 f, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ dò (S30-1) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 002: Điều kiện môi trường về nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối được quy định khi thực hiện hiệu chỉnh là gì?

A. Nhiệt độ 20±5°C, độ ẩm tương đối 30~70%

B. Nhiệt độ 23±5°C, độ ẩm tương đối 45~85%

C. Nhiệt độ 25±2°C, độ ẩm tương đối 50~80%

D. Nhiệt độ 20±2°C, độ ẩm tương đối 40~60%

Câu 003: ◎ Đối với dụng cụ dò mã số 10076A (Agilent), phạm vi chỉnh sửa quy định trong tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật là bao nhiêu?

A. 3 ~ 10pF

B. 6 ~ 20pF

C. 10 ~ 30pF

D. 15 ~ 25pF