BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S32-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh・điểm kiểm Thiết bị đo tốc độ quay bằng đèn nháy (stroboscope)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Quy định nào sau đây về điều kiện môi trường hiệu chỉnh hoặc cơ quan thực thi hiệu chỉnh đã được cập nhật trong lần sửa đổi mới nhất (ngày 2026.06.25)?

A. Bổ sung giới hạn độ ẩm tương đối dưới 40% vào điều kiện hiệu chỉnh

B. Xóa bỏ độ ẩm tương đối giới hạn dưới 40% của điều kiện hiệu chỉnh và bổ sung 'cơ quan tuân thủ theo A16-1'

C. Tăng nhiệt độ xung quanh lên 25±5°C và bắt buộc độ ẩm cố định 85%

D. Chỉ định độc quyền một cơ quan duy nhất tại Việt Nam thực hiện hiệu chỉnh

Câu 002: Đối với thể thức thiết bị đo '4.DS-4AA/4AH (SUGAWARA)', mức độ chính xác tại dải đo từ 4000 đến 12000 r/min là bao nhiêu?

A. ±1 r/min

B. ±2 r/min

C. ±3 r/min

D. ±4 r/min

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị đo tốc độ quay bằng đèn nháy (stroboscope), chu kì hiệu chỉnh định kỳ cho thiết bị này là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 6 tháng