BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S 48 -1g: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH MÁY TIÊU CHUẨN - Dụng cụ đo dùng kim

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ hiện tại đối với dụng cụ đo dùng kim (S 48 -1g) là bao lâu?

A. 6 tháng một lần

B. 12 tháng (1 năm)

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 002: ◎ Theo mục kiểm tra kỹ thuật, trị số qui cách đối với 'Lỗi chỉ thị' và 'Lỗi trả lại' của máy đo tiêu chuẩn SICHIZUN là bao nhiêu?

A. Dưới 0.15 µm cho cả hai lỗi

B. ± 1.0 µm

C. ± 0.5 µm đối với Lỗi chỉ thị và 0.5 µm đối với Lỗi trả lại

D. ± 0.2 µm đối với Lỗi chỉ thị và 0.1 µm đối với Lỗi trả lại

Câu 003: Phạm vi nhiệt độ môi trường được quy định trong tiêu chuẩn hiệu chỉnh máy đo tiêu chuẩn SICHIZUN là bao nhiêu?

A. 20 ± 5ºC

B. 23 ± 5ºC

C. 25 ± 2ºC

D. 25 ± 5ºC