BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S52-1 j: Liên quan tài liệu: Pin chuẩn Dụng cụ S52-1 j

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Quy định nào sau đây là BẮT BUỘC nhằm bãi bỏ việc xác định giá trị đo nội bộ đối với pin chuẩn?

A. Ngừng sử dụng S52-2 Grand Master Pin và thực thi ở cơ quan hiệu chỉnh・phòng thử nghiệm nhận định Global Accreditation Cooperation Incorporated-MRA theo đối ứng ISO/IEC17025

B. Tự thực hiện xác định giá trị đo nội bộ tại từng cứ điểm công ty

C. Sử dụng bất kỳ phòng thí nghiệm nào không cần chứng nhận MRA

D. Tiếp tục sử dụng S52-2 Grand Master Pin kết hợp đo nội bộ

Câu 002: Điểm đo đạc của Geji pin tiêu chuẩn được xác định như thế nào theo tài liệu?

A. Luôn luôn đo ở 4 hướng xung quanh trục

B. Chỉ đo duy nhất ở đầu mút của pin chuẩn

C. Là một hướng ở vị trí trung tâm hoặc 2 hướng XY

D. Đo ngẫu nhiên theo chiều dài của pin

Câu 003: Theo tiêu chuẩn S52-1 j, chu kì hiệu chỉnh và nhiệt độ xung quanh quy định cho pin chuẩn là bao nhiêu?

A. Chu kì hiệu chỉnh 1 năm, Nhiệt độ xung quanh 20±2℃

B. Chu kì hiệu chỉnh 2 năm, Nhiệt độ xung quanh 22±4℃

C. Chu kì hiệu chỉnh 3 năm, Nhiệt độ xung quanh 25±5℃

D. Chu kì hiệu chỉnh 6 tháng, Nhiệt độ xung quanh 20±1℃