BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S56 - 1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Đồng hồ đo điện áp cao

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh đối với số khuôn 4700 Precision Higi Voltage Meter (VITREK), yêu cầu nào về điện trở đầu vào phải được tuân thủ?

A. 500 m Ω ± 1%

B. 1000 m Ω ± 2%

C. 2000 m Ω ± 5%

D. 100 m Ω ± 1%

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ tiêu chuẩn 'Đồng hồ đo điện áp cao' là bao lâu?

A. 12 tháng

B. 24 tháng

C. 36 tháng

D. 48 tháng

Câu 003: ◎ Đối với đồng hồ đo điện áp cao số khuôn 4700 Precision Higi Voltage Meter (VITREK), khi hiệu chỉnh lại bắt buộc phải thực hiện kèm theo mục nào?

A. Phải thực hiện (1) Độ chính xác

B. Chỉ cần đo điện trở đầu vào

C. Kiểm tra nhiệt độ phòng thí nghiệm ở 25 độ C

D. Hiệu chỉnh dòng điện xoay chiều AC độc lập