BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S 57-1d: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Dụng cụ hiệu chỉnh dòng điện

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo bảng phân công cơ quan thực thi hiệu chỉnh (trang 2/3), cơ quan nào chịu trách nhiệm hiệu chỉnh thiết bị cho VDM?

A. Chỉ có Nhà sản xuất hiệu chỉnh

B. ① Nhật Bản (Nhà chế tạo hiệu chỉnh) và ② Nhà sản xuất hiệu chỉnh

C. ① Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp và ② Công ty chuyên hiệu chỉnh trong nước (SGS :TQMC)

D. ① Nhật Bản (Nhà chế tạo hiệu chỉnh) và ② Trung tâm thử nghiệm đo đạc Quốc gia Hoa Nam-(SCM)

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn S 57-1d, chu kỳ hiệu chỉnh và điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh đối với dụng cụ hiệu chỉnh dòng điện (TOS 1200) được quy định như thế nào?

A. Chu kỳ hiệu chỉnh 1 năm, nhiệt độ 23 ± 5°C

B. Chu kỳ hiệu chỉnh 3 năm, nhiệt độ 23 ± 10°C

C. Chu kỳ hiệu chỉnh 2 năm, nhiệt độ 20 ± 10°C

D. Chu kỳ hiệu chỉnh 3 năm, nhiệt độ 25 ± 5°C

Câu 003: ◎ Khi kiểm tra dụng cụ hiệu chỉnh dòng điện TOS 1200 ở phạm vi đo 10 mA, trị số điện trở có tải danh nghĩa phải là bao nhiêu và độ chính xác của trị số điện trở này được quy định như thế nào để đảm bảo an toàn chất lượng?

A. Trị số điện trở 100 kΩ, độ chính xác ± 1%

B. Trị số điện trở 1000 kΩ, độ chính xác ± 10%

C. Trị số điện trở 10 kΩ, độ chính xác ± 1%

D. Trị số điện trở 100 kΩ, độ chính xác ± 3%