BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S58-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Máy đo điện trở 6 nấc điều chỉnh

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Chu kỳ hiệu chỉnh của Máy đo điện trở 6 nấc điều chỉnh theo tiêu chuẩn hiện hành là bao nhiêu năm?

A. 1 năm

B. 3 năm

C. 5 năm

D. 10 năm

Câu 002: ◎ Theo tiêu chuẩn, độ chính xác của máy đo điện trở YOKOGAWA 2793 03 tại các nấc 1MΩ và 10MΩ là bao nhiêu?

A. ± 0.1%

B. ± 0.2%

C. ± (0.05% + 0.05 Ω)

D. ± (0.02% + 0.05 Ω)

Câu 003: Đối với cứ điểm VNM (Mabuchi Motor Vietnam), cơ quan nào được quy định thực thi hiệu chỉnh cho Máy đo điện trở 6 nấc điều chỉnh?

A. Chỉ nhà sản xuất hiệu chỉnh

B. Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp

C. ① Nhật Bản (Nhà chế tạo hiệu chỉnh) hoặc ② Nhà sản xuất hiệu chỉnh

D. Trung tâm thử nghiệm đo đạc quốc gia Hoa Nam (SCM)