BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S64 - 1 c: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Ampe kế kiểu chỉ thị dòng điện một chiều

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Điều kiện môi trường về nhiệt độ xung quanh khi tiến hành hiệu chỉnh và kiểm tra ampe kế này được quy định như thế nào?

A. 20 ± 5 °C

B. 23 ± 5 °C

C. 25 ± 2 °C

D. 25 ± 5 °C

Câu 002: Theo tiêu chuẩn của dụng cụ trắc định Ampe kế kiểu chỉ thị dòng điện một chiều (S64 - 1 c), chu kỳ hiệu chỉnh được quy định là bao nhiêu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 003: ◎ Đối với khuôn 2011 (YOKOGAWA), độ chính xác yêu cầu của dụng cụ trắc định này theo bảng tiêu chuẩn là bao nhiêu?

A. Cấp 0.1 (± 0.1% Toàn bộ thước)

B. Cấp 0.2 (± 0.2% Toàn bộ thước)

C. Cấp 0.5 (± 0.5% Toàn bộ thước)

D. Cấp 1.0 (± 1.0% Toàn bộ thước)