BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S65-1s: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM - ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi đơn vị sở hữu nhiều dụng cụ chuẩn để hiệu chỉnh, phương pháp thực hiện đúng theo tiêu chuẩn là gì?

A. Tất cả các máy đều phải gửi đi hiệu chỉnh tại cơ quan bên ngoài hàng năm.

B. Chỉ cần hiệu chỉnh máy chính, các máy khác không cần kiểm tra lại.

C. Lấy một máy làm chính (được hiệu chỉnh tại cơ quan hiệu chỉnh) làm cơ sở để hiệu chỉnh các máy chuẩn khác.

D. Sử dụng máy có độ chính xác thấp hơn để hiệu chỉnh cho máy có độ chính xác cao hơn.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn S65-1s, chu kỳ hiệu chỉnh thông thường đối với đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm được quy định là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. Tùy thuộc vào tần suất sử dụng thực tế

Câu 003: ◎ Trong điều kiện hiệu chỉnh thông thường (10℃/30% và 30℃/70%), trị phán định sai lệch cho phép của đối tượng hiệu chỉnh so với máy chính trong công ty là bao nhiêu?

A. ±0.3℃ / ±3%

B. ±1.0℃ / ±5%

C. ±0.5℃ / ±4%

D. ±0.2℃ / ±2%