BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S68-1 e: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Đồng hồ quang điện đo số vòng quay

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Điều kiện môi trường về nhiệt độ và độ ẩm tương đối khi thực hiện hiệu chỉnh thiết bị được quy định như thế nào?

A. Nhiệt độ 23 ± 5°C, Độ ẩm 45 ~ 85%

B. Nhiệt độ 23 ± 10°C, Độ ẩm 50 ~ 80%

C. Nhiệt độ 23 ± 10°C, Độ ẩm 45 ~ 85%

D. Nhiệt độ 25 ± 10°C, Độ ẩm 40 ~ 90%

Câu 002: ◎ Theo tài liệu tiêu chuẩn S68-1 e, độ chính xác đặc định của thiết bị PT 905 (AMT) được quy định là bao nhiêu?

A. ±(0.05 % +1 digit)

B. ±(0.005 % +1 digit)

C. ±(0.5 % +1 digit)

D. ±(0.005 % +5 digit)

Câu 003: Chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với Đồng hồ quang điện đo số vòng quay theo cập nhật mới nhất là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm