BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S72-1d: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm ĐẦU DÒ GIA TĂNG TỐC ĐỘ DÙNG CHO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHẤN ĐỘNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định về độ chính xác, sai lệch độ nhạy tải điện của biểu thành tích tại thời điểm hiệu chỉnh so với lần hiệu chỉnh trước đó phải đạt mức nào?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%

Câu 002: Theo nội dung cải đính ngày 01/08/2023, quy cách phán định độ nhạy được thiết lập dựa trên tham khảo từ đơn vị nào?

A. Dựa trên tiêu chuẩn nội bộ của công ty IMV

B. Dựa trên tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản A16-1

C. Dùng 3% bề rộng lệch độ nhạy từ quan điểm của nhóm quản lý chất lượng công ty Onosokki

D. Dựa trên thông số nhiệt độ môi trường 23±5℃

Câu 003: Theo tiêu chuẩn S72-1d, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với Đầu dò gia tăng tốc độ dùng cho thiết bị thí nghiệm chấn động là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm