BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S72-2c: Liên quan tài liệu: Đầu dò gia tăng tốc độ dùng cho thiết bị thí nghiệm chấn động (dụng cụ đo Ono)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Nhiệt độ xung quanh quy định trong quá trình hiệu chỉnh thiết bị này là bao nhiêu?

A. 20±5℃

B. 25±2℃

C. 23±5℃

D. 25±5℃

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn S72-2c, chu kỳ hiệu chỉnh đối với đầu dò gia tăng tốc độ dùng cho thiết bị thí nghiệm chấn động là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 6 tháng

D. 3 năm

Câu 003: ◎ Về quy định áp dụng độ nhạy khi sử dụng đầu dò gia tăng tốc độ đo chấn động, yêu cầu bắt buộc nào sau đây là chính xác?

A. Phải luôn áp dụng tại độ nhạy mới nhất

B. Có thể sử dụng độ nhạy ban đầu khi mới mua để tính toán suốt vòng đời

C. Được phép lấy giá trị trung bình giữa độ nhạy ban đầu và độ nhạy lần hiệu chỉnh gần nhất

D. Tùy thuộc vào phán đoán của kỹ thuật viên hiện trường mà chọn độ nhạy bất kỳ