BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S79-1d: Liên quan tài liệu: QUẢ CÂN CHUẨN CẤP 3

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo bảng độ chính xác của Quả cân chuẩn cấp 3, dung sai cho phép đối với lượng biểu thị 10kg là bao nhiêu?

A. ±3000mg

B. ±1500mg

C. ±750mg

D. ±150mg

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh của dụng cụ tiêu chuẩn Quả cân chuẩn cấp 3 là bao nhiêu năm?

A. 1 năm

B. 3 năm

C. 5 năm

D. 10 năm

Câu 003: Quy cách phán định đối với Quả cân chuẩn cấp 3 trong tài liệu được tham khảo theo tiêu chuẩn nào?

A. JIS B 7609

B. ISO 9001

C. JIS B 7502

D. OIML R111