BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S84-1a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Dụng cụ hiệu chỉnh độ rung (chấn động) đơn giản (dùng cho pickup gia tốc độ dạng điện áp) ONO SOKKI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, điều kiện môi trường xung quanh khi thực hiện hiệu chỉnh dụng cụ là gì?

A. Nhiệt độ 25 ± 3ºC, Độ ẩm tương đối 40~70%

B. Nhiệt độ 23 ± 3ºC, Độ ẩm tương đối 45~75%

C. Nhiệt độ 20 ± 2ºC, Độ ẩm tương đối 50~80%

D. Nhiệt độ 23 ± 5ºC, Độ ẩm tương đối 40~60%

Câu 002: Thông số kỹ thuật chi tiết về tần số rung động và gia tốc rung động của thể thức VX-1100 là bao nhiêu?

A. Tần số rung động 100 Hz ± 1%, Gia tốc rung động 5m/S2 (rms) ± 3%

B. Tần số rung động 159.2 Hz ± 1%, Gia tốc rung động 10m/S2 (rms) ± 3%

C. Tần số rung động 159.2 Hz ± 5%, Gia tốc rung động 10m/S2 (rms) ± 5%

D. Tần số rung động 200 Hz ± 1%, Gia tốc rung động 20m/S2 (rms) ± 3%

Câu 003: ◎ Theo tài liệu cải chính (cải đính) mới nhất, chu kỳ hiệu chỉnh của dụng cụ tiêu chuẩn này đã được thay đổi thành mấy năm?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm