BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S86-1a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn điểm kiểm – hiệu chỉnh dụng cụ đo đạc Trụ chuẩn Mcrometer (Dạng micrometer hình V)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với Trụ chuẩn Micrometer (Dạng micrometer hình V) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 002: ◎ Trị cho phép (sai số kích thước của kích thước trung ương) đối với phạm vi đo từ 25mm đến 85mm là bao nhiêu?

A. ±1μm

B. ±2μm

C. ±3μm

D. ±5μm

Câu 003: Khi thực hiện trường hợp hiệu chỉnh bên trong công ty đối với Trụ chuẩn Micrometer, phương pháp đo được mô tả như thế nào?

A. Gắn trị đo đạc so sánh với kim chuẩn hoặc đồng hồ đo (cấp 0) sử dụng máy đo…

B. Sử dụng thước kẹp quang học để đo trực tiếp 3 điểm trên trục.

C. Dùng dưỡng ren để kiểm tra độ sâu bước ren.

D. Đo bằng mắt thường qua kính lúp phóng đại 10 lần.