BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S98-3 a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - BÚT THỬ TRỤC VÍT NGẪU LỰC TDT60CN2/TDT600CN2

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Tần suất (tiến độ) thực hiện điểm kiểm đối với bút thử trục vít ngẫu lực TDT60CN2/TDT600CN2 là bao lâu và hạng mục điểm kiểm là gì?

A. Mỗi tuần một lần; kiểm tra độ chính xác của các điểm đo.

B. Mỗi lần sử dụng; quan sát bên ngoài (công tắc, bộ phận biểu thị không dính dị vật, bẩn, hư hao).

C. Định kỳ 6 tháng một lần; kiểm tra dây điện kiểm định.

D. Chỉ kiểm tra khi có sự cố phát sinh trên chuyền sản xuất.

Câu 002: Trước khi tiến hành hiệu chỉnh bút thử trục vít ngẫu lực (TDT), cần bật nguồn điện và đợi máy ấm lên trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Khoảng 10 phút

B. Khoảng 15 phút

C. Khoảng 30 phút

D. Khoảng 60 phút

Câu 003: ◎ Theo tài liệu tiêu chuẩn S98-3, khi tiến hành điểm kiểm và phát hiện kết quả bất thường, người thao tác phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý sửa chữa thiết bị rồi tiếp tục sử dụng để kịp tiến độ sản xuất.

B. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý.

C. Không cần ghi chép, chỉ cần báo miệng cho đồng nghiệp ca sau biết.

D. Tiếp tục sử dụng bình thường và đợi đến đợt hiệu chỉnh định kỳ 24 tháng.