BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S99-1: Liên quan tài liệu: GEAR CHUẨN (dùng máy đo bánh răng) (Máy chính xác Osaka)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ chuẩn 'GEAR CHUẨN (dùng máy đo bánh răng)' là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi thấy cần thiết

B. 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi thấy cần thiết

D. Theo dõi hàng tháng không cần hiệu chỉnh

Câu 002: Dựa vào bảng danh mục cơ quan thực thi hiệu chỉnh tại trang 3, đối với cứ điểm 'Công ty kinh doanh', cơ quan thực thi được quy định như thế nào?

A. Nơi chế tạo hiệu chỉnh

B. Phòng bảo hành chất lượng nội bộ

C. Không tương thích

D. Được phép tự hiệu chỉnh tại chỗ

Câu 003: ◎ Theo tài liệu kỹ thuật, điều kiện môi trường xung quanh (nhiệt độ và độ ẩm) được quy định như thế nào khi tiến hành hiệu chỉnh?

A. Nhiệt độ 25±2℃, độ ẩm tương đối: 80%max

B. Nhiệt độ 20±1℃, độ ẩm tương đối: 70%max

C. Nhiệt độ 23±2℃, độ ẩm tương đối: 60%max

D. Nhiệt độ phòng thông thường không giới hạn độ ẩm