BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 8-T00 Ban V IT HOA ===

Phần T02-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Dụng cụ hiệu chỉnh áp lực ATEQ CDP60

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi thực hiện hiệu chỉnh hoặc sử dụng dụng cụ đo ATEQ CDP60, điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Nhiệt độ 15 ~ 35℃, độ ẩm tương đối dưới 85%

B. Nhiệt độ 0 ~ 50℃, độ ẩm tương đối dưới 95% (không ngưng tụ)

C. Nhiệt độ 20 ± 5℃, độ ẩm tương đối từ 40% đến 60%

D. Nhiệt độ 0 ~ 40℃, độ ẩm tương đối dưới 80%

Câu 002: Cơ quan nào được phép thực hiện việc hiệu chỉnh đối với cứ điểm MMK theo bảng cơ quan thực thi hiệu chỉnh trong tài liệu?

A. Chỉ các nhà thầu địa phương không cần chứng nhận

B. Nơi chế tạo (Hiệu chỉnh A2LA) ・ Hiệu chỉnh nhà cung cấp

C. Phòng bảo trì nội bộ của công ty kinh doanh

D. Đội kỹ thuật sản xuất của công trường nhóm HKM

Câu 003: Theo tài liệu kỹ thuật, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với dụng cụ hiệu chỉnh áp lực ATEQ CDP60 (mã máy T02-1) là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm