BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z00-0: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Mục đích chính của việc ban hành và vận dụng mã số Z cho dụng cụ đo là gì?

A. Để giảm chi phí mua sắm dụng cụ đo mới hàng năm.

B. Để đối ứng với việc gia tăng tiêu chuẩn phán định hiệu chỉnh cùng với việc đưa vào máy đo.

C. Để thay thế hoàn toàn các tiêu chuẩn đo lường cũ của tập đoàn.

D. Để rút ngắn thời gian kiểm tra định kỳ các thiết bị sản xuất.

Câu 002: ◎ Phương pháp vận dụng mã số Z cho dụng cụ đo được quy định như thế nào trong tiêu chuẩn Z00-0?

A. Mã số Z được cấp ngẫu nhiên bởi trưởng bộ phận sản xuất khi có thiết bị mới.

B. Chỉ áp dụng mã số Z cho các dụng cụ đo đã hết hạn hiệu chuẩn.

C. Chỉ định mã số Z tương ứng trong phương pháp phán định của bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm dụng cụ đo.

D. Mã số Z chỉ được sử dụng cho các dụng cụ đo tự chế tại nhà máy.

Câu 003: Trường hợp nào sau đây KHÔNG nằm trong điều kiện cần thiết để ban hành tiêu chuẩn mã số Z?

A. Trường hợp nơi chế tạo và thể thức nhiều.

B. Tiêu chuẩn phán định khác nhau tùy theo sự kết hợp của thiết bị.

C. Tiêu chuẩn phán định khác nhau tùy theo quy cách tham khảo - trích dẫn.

D. Khi dụng cụ đo bị hư hỏng vật lý và cần phải tiêu hủy ngay lập tức.