BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z01-12 b: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định máy đo đa năng Digital Sanwa

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, dấu * có ý nghĩa là gì trong quá trình kiểm tra hiệu chỉnh?

A. Dấu biểu thị cần phải hiệu chỉnh bắt buộc trong mọi trường hợp.

B. Dấu biểu thị không cần hiệu chỉnh trong trường hợp không sử dụng thực tế.

C. Dấu biểu thị thiết bị đo đã bị hỏng và cần đem đi sửa chữa.

D. Dấu biểu thị thông số kỹ thuật vượt quá giới hạn cho phép.

Câu 002: Khi cần thêm qui cách phán định do có chủng loại mới, nhân viên phụ trách cần thực hiện theo quy định nào?

A. Tự ý chỉnh sửa trên máy đo mà không cần báo cáo.

B. Báo cáo theo dụng cụ đo No. A18 - 1 yêu cầu chỉnh sửa, ban hành qui cách mới lên phòng BHCL của công ty.

C. Chỉ cần thông báo miệng cho tổ trưởng sản xuất.

D. Ngừng sử dụng tất cả các máy đo đa năng trong nhà xưởng.

Câu 003: ◎ Quy cách phán định đối với Điện áp DC của dòng máy CD-700C/710C/720C ở dải đo 0.2V là bao nhiêu?

A. 0.2V, độ chính xác ±(0.5% of reading + 1 digits)

B. 0.2V, độ chính xác ±(0.8% of reading + 1 digits)

C. 320.0mV, độ chính xác ±(0.8% of reading + 2 digits)

D. 2V, độ chính xác ±(1.0% of reading + 2 digits)