BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z01-27: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO - QUY CÁCH PHÁN ĐỊNH ĐỒNG HỒ ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ (WELLINK)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Căn cứ vào bảng quy cách phán định của đồng hồ đa chức năng kỹ thuật số (WELLINK) thể thức HL-1100, quy cách phán định đối với hạng mục Dòng điện DC thang đo 10A là bao nhiêu?

A. 0.8% +1

B. 1.0% +1

C. 2.0% +1

D. 1.2% +2

Câu 002: ◎ Theo tài liệu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ hoặc trị quy cách phán định của máy đo được lấy từ đâu?

A. Trị quy cách của bản thuyết minh kiểm tra

B. Quy định nội bộ của nhà sản xuất WELLINK

C. Tiêu chuẩn ISO 9001 quốc tế

D. Yêu cầu của khách hàng trực tiếp

Câu 003: Theo tài liệu, khi bổ sung quy cách phán định do bổ sung chủng loại, phải yêu cầu ban hành mới – cải đính bản tiêu chuẩn đến bộ phận nào theo máy đo A18-1?

A. MMK

B. QA

C. Production Control

D. Maintenance