BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z02-10 d: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định máy đo hình sóng (GW INSTEK)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Dựa vào Biểu 1 về trị phán định, nếu trị phán định nằm trong khoảng từ '±5%~9%', thì trị phán định cho phép tương ứng là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±5%

C. ±10%

D. Dựa trên trị phán định

Câu 002: Theo quy cách phán định, đối với máy GOS-620, thông số kỹ thuật phán định cho phần V/div là bao nhiêu?

A. ±2%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±1%

Câu 003: ◎ Theo phần Nội dung kiểm tra của quy cách, khi máy phán định hình sóng không yêu cầu thực thuộc đo (điện áp, tần số,...) thì việc vận dụng trị phán định được quy định như thế nào?

A. Cho phép dùng theo giá trị tuyệt đối không cần quy đổi.

B. Cho phép dùng cho biểu 1 đối với trị phán định.

C. Phải dừng máy và lập biên bản bảo dưỡng ngay lập tức.

D. Chỉ áp dụng khi có sự phê duyệt trực tiếp của trưởng phòng BHCL.